Udfyldes af VVS-installatøren

| VVS-installatør | Ejer | Adresse hvor arbejde udføres |
| --- | --- | --- |
| Adresse | Adresse | Adresse |
| Post nr. og by | Post nr. og by | Post nr. og by |
| Tlf. | Tlf. | Tlf. |
| Mail | Mail | Mail |

Ejendoms type:

| Parcelhus/rækkehus  | Lejlighed  | Erhverv  | BBR m2 __________ |
| --- | --- | --- | --- |
| Plantegning af bygning indsendes til Oksbøl Varmeværk sammen med færdigmelding. |  |  |  |

Anlægs type:

| Direkte  Indirekte  | Gulvvarme  Radiator  Strålevarme  Andet _____________ |
| --- | --- |
| Brugsvandsveksler  Varmtvandsbeholder  |  |

Indregulering:

Ejer/bruger instrueret i brug af anlæg Ja  Nej 

Anlæg indreguleret Ja  Nej 

Indreguleringsrapport udfyldt og afleveret til Oksbøl Varmeværk Ja  Nej 

VVS-installatøren/montør bestiller syn af installation og syn af trykprøvning ved Oksbøl Varmeværk på tlf. 75 27 13 25 (tast 1)

Installationen må ikke tages i brug før syn er udført.

Installationen er udført i overensstemmelse med gældende lovgivning, samt almindelige og tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering for Oksbøl Varmeværk A.M.B.A.

_______________________________________________________________________________________

Dato og år			Underskrift og stempel af VVS-installatør.

Færdigmelding afleveres på mail ov@oksvarme.dk eller fysisk på industrivej 10 6840 Oksbøl

Senest 5 arbejdsdage efter syn af installation.

Indreguleringsrapport

Brugsvand:

|  | Fabrikat | Ventil indstilling | Effekt KW. |
| --- | --- | --- | --- |
| Brugsvandsveksler |  |  |  |
| Varmtvandsbeholder |  |  |  |

Trykdifferens:

| Fabrikat | Dimension | Indstilling |
| --- | --- | --- |

Vejrkompensering:

| Fabrikat | Type | Varmekurve indstilling | Varmekurves parallel forskydning eller rumtemperatur |
| --- | --- | --- | --- |

Varmegiver i rum:

| Rum navn/nr. | Gulvvarme/radiator/andet | Ventil type | Forindstilling |
| --- | --- | --- | --- |

_______________________________________________________________________________________

Dato og år				Montør underskrift og mobil nr.